ОБЪЯВЛЕНИЕ №1

06.04.2022 год

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро города Семей» УЗ ВКО, расположеного по адресу 071403, РК, ВКО, город Семей, ул. Сеченова 1.

Место поставки товаров: 071403, РК, ВКО, город Семей, ул. Сеченова 1, непосредственно до двери склада.

КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро города Семей» УЗ ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий и медицинского оборудования » по следующим лотам:

| № лота | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий медицинского оборудования без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика | Ед. изм | Кол- во | Сумма, выделенная для закупа, за единицу | Сумма, выделенная для закупа | Условия поставки: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторные весы с ценой деления до 0,005 г для обеспечения высокой стабильности показаний при работе от сети и от аккумулятора Электронные лабораторные весы ВК II класса точности предназначены для измерений массы различных веществ и аутопсийного материала. Электронные лабораторные весы ВК должны иметь возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания. Требования: Жидкокристаллический индикатор с подсветкой. Работа от встроенного аккумулятора. Подсчет суммарной массы товара. Процентное взвешивание Счетный режим Интерфейс RS-232 для связи с PC Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2. Технические характеристики Наибольший предел взвешивания (НПВ), г 150 Цена деления, г 0,005 Наличие ветрозащитного экрана есть Габаритные размеры весов, мм 180x220x85 Габаритные размеры платформы, мм d-120 Масса весов, нетто/брутто, кг 2/2,3 Диапазон рабочих температур от +10 до +40 °С Выборка массы тары Во всем диапазоне взвешивания В стоимость оборудования включены ввод в эксплуатацию, обучение персонала по эксплуатации данного оборудования. | шт | 1 | 277570 | 277570 | DDP |

- Срок и условия поставки товара: Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу:  ВКО, г. Семей, ул. Сеченова ,1 на место хранения (склад Заказчика) с 8.00 ч. до 16.00 часов, в рабочие дни.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: РК, ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 1, бухгалтерия, до 08 ч. 30 мин 14.04.2022 г

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08:45 ч. 14.04.2022 г. по следующему адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 1, бухгалтерия.

Контактные данные заказчика для связи по телефону: 8 (7222) 34-11-08