ОБЪЯВЛЕНИЕ №3

18.10.2021 год

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро города Семей» УЗ ВКО, расположеного по адресу 071403, РК, ВКО, город Семей, ул. Сеченова 1.

Место поставки товаров: 071403, РК, ВКО, город Семей, ул. Сеченова 1, непосредственно до двери склада.

КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро города Семей» УЗ ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий и медицинского оборудования » по следующим лотам:

| № лота | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий медицинского оборудования без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика | Ед. изм | Кол- во | Сумма, выделенная для закупа, за единицу | Сумма, выделенная для закупа | Условия поставки: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъемно-транспортная тележка (анатомическая) с гидравлическим приводом для поддонов на колесах. Техническая спецификация: Тип привода – механогидравлический. Материал изготовления - кованная сталь покрытая серой краской устойчивая к коррозии .Максимальная нагрузка, не менее 165 кг. Направляющие для удерживания поддона на колесиках. Стопоры для колес поддона -не менее двух, в диагональном расположении. Гидравлический насос. Редуктор давления. Управление подъемным механизмом с помощью ножной педали. Ручки управления выполнены из несваренной изогнутой трубы. Длина, не более 2200 мм. Ширина, не более 675 мм. Максимальная высота, не менее 1920 мм. Минимальная высота в закрытом состоянии от пола до края нижнего поддона камеры, не более 320 мм. Масса, не более 107 кг. Тележка оснащена колесиками, не более4 шт. Диаметр колес, не менее100 мм. Колесики с тормозами, не мене 2 шт. В стоимость оборудования включены пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала по эксплуатации данного оборудования. | шт | 1 | 4480000 | 4480000 | DDP, |

- Срок и условия поставки товара: Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу:  ВКО, г. Семей, ул. Сеченова ,1 на место хранения (склад Заказчика) с 8.00 ч. до 16.00 часов, в рабочие дни.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: РК, ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 1, бухгалтерия, до 08 ч. 30 мин 26.10.2021 г

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08:45 ч. 26.10.2021 г. по следующему адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 1, бухгалтерия.

Контактные данные заказчика для связи по телефону: 8 (7222) 34-11-08